Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 28.08.2012 г. №70

Таблица 26

Перечень организационно-технических мероприятий

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск

на 2011-2025 годы.

| № п/п |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Все го, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |  |  |
| 1 |  | Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надёжная и бесперебойная работа котлоагрегатов, повышение КПД . |  |
| 1.1 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 3 |  | 11,333 |  | 11,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Изготовление и поставка 2-ух трубных систем ПСВ 200-7-15 (переходящий из 2011 г. контракт № 2 от 07.02.2012 г.) |  | 1,362 |  | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена дробилки молотковой на валковую ДДЗ-4 | 1 | 1,578 |  | 1,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена главного коллектора Dy500мм (ТНС-1 – Школа№2) |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 110 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 90,0 |  |  |  |
| 1.7. | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт деаэраторов ДСА-100/50, ДСА-150/75 |  | 1, 302 |  | 1,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт водяного экономайзера ВЭIV-16П – котла ДКВР 20/13 ст. № 2 |  | 0,546 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена водяного экономайзера ВЭ IV-16П – котла КЕ25/14 ст. № 4 |  | 2,769 |  | 2,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт системы шлакозолоудаления |  | 1,515 |  | 1,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла ДКВР 20/13 ст. № 3 |  | 1,650 |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,366 |  | 1,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт решетки топки ТЧЗМ 2,7/5,6 котла КЕ 25/14 ст. №4 |  | 0,271 |  | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт ленточных конвейеров топливоподачи |  | 0,794 |  | 0,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт натрий – катионитных фильтров ФиПа – 2,6-0,6 с восстановлением последовательной схемы работы фильтров 1-ой и 2-ой ступени. |  | 1,706 |  | 1,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена дымососа ДН-17 |  | 0,932 |  | 0,932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена существующих сетевых насосов и запорной арматуры |  | 1,657 |  | 1,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт арматуры для ГПК, питательной линии ПСВ 1,2 ГПЗ котла № 1,4, дренажной линии, замена водомерных колонок, теплоизоляция паротрубопроводов котельной |  | 1,289 |  | 1,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт парового подогревателя исходной воды |  | 0,985 |  | 0,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена ПМЗ-600 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт здания котельной |  | 1,066 |  | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена системы электроснабжения городской котельной |  | 2,078 |  | 2,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение дымососа ДН 13 |  | 0,248 |  | 0,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Усиление опор сооружения и площадки под оборудование элеватора |  | 0,188 |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Монтаж, наладка автоматики и пусконаладочные работы котлов ДКВР 20/13 ст. № 2, КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,489 |  | 1,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена внутриквартальных и магистральных тепловых сетей | 32,1 | 75,7 | 0,7 | 5,7 | 14 | 14,5 | 9,5 | 7,5 | 12 | 7,81 | Износ тепловых сетей |  |
| 3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт ж/д эстакады |  | 5,0 |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  | Износ Повышение надежности объекта |  |
| 4 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Модернизация оборудования ТНС-2 |  | 1,62 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники |  | 7,5 |  |  | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  | Повышение надежности и работоспособности организаций ЖКХ |  |
| 6 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение вагонных весов грузоподъемностью 150 тн |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Осуществление контроля за приходом и расходом топлива. |  |
| 7 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Разработка схем теплоснабжения города Сорска |  |  |  | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 247,918 | 0,7 | 43,918 | 35,5 | 22,5 | 19,5 | 17,5 | 102 | 7 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 186,301 |  | 5,326 | 27,55 | 21,375 | 18,525 | 16,625 | 96,9 | -- |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 61,617 |  | 38,592 | 7,95 | 1,125 | 0,975 | 0,875 | 5,1 | 7 |  |  |