Приложение № 2

к постановлению главы города Сорска

от «30»10.2012 г. №71.

6. Программные мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего финансовых средств | Местный бюджет | Другие источники |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт котлоагрегата ДКВр 20-13 №2 с заменой уголковой решетки на механическую ТЧЗМ - 2,7/2,6 | 2011 год | Капитальный ремонт | Повышение КПД | 7065 | 2256 | 4809 |
| 1.2. | Замена подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 на городской отопительной котельной | 2011 год | Замена ПСВ 200-7-15 | Повышение КПД | 2562 | 2562 | - |
| 1.3. | Поставка и монтаж насосного оборудования (ТНС-2) | 2011год | Модернизация оборудования | Повышение КПД | 1374 | 1374 | - |
| 1.4. | Поставка комплекта коллекторов (камер) котла ДКВр 20/13 № 2 | го 11 год | Модернизация оборудования | Повышение КПД | 238 | 238 |  |
| 1.5. | Демонтаж, монтаж стальных металлоконструкций котла ДКВр 20/13 № 2 | 2011 год | Модернизация оборудования | Повышение КПД | 108 | 108 |  |
| 1.6. | Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственно- | 2011 год |  | Повышение КПД | 852 | 852 |  |
| 1.7. | Приобретение дымососа с электродвигателем | 2011 год |  | Повышение КПД | 241 | 241 |  |
| 1.8. | Поставка комплекта цепей топки ТЧЗМ | 2011 год |  | Повышение КПД | 77 | 77 |  |
| 1.9. | Ремонт металлических изделий на городской котельной | 2011 год |  | Повышение КПД | 17 | 17 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  | 12 534 | 7 725 | 4 809 |

Первый заместитель главы										В.Р. Михеев