Приложение № 2

к решению Совета депутатов города Сорска от 23.10.2012 г. № 87

Перечень мероприятий «Чистая вода на 2011-2025 гг.»

(капитальный ремонт, реконструкция (модернизация) системы водоснабжения МО г. Сорск)

| № п/п | Код Программы | Объект | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Установка стационарного дизельного электроагре гата | 1 шт | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Ремонт скважины № 1 (мун. котракт № 80 от 17.10.2011 года) |  | 0,033 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Разработка ПСД на устройство 2-ух новых скважин |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ», насосная станция III водоподъема | Установка приборов учёта холодной воды |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Устройство новых скважин | 2 шт. | 2,983 |  | 2,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | П.ст. Ербинская | Реконструкция сетей водоснабже ния |  | 43,0 |  |  |  | 30,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водовод от водозабора «Корчин ключ» до города | Замена существую щих сетей | 8 км | 70,0 |  |  |  | 23,3 | 24,7 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Восстановление ограждения санитарно-защитной зоны |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Капитальный ремонт сооружений водозабора | 4 шт. | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Уличные сети водоснабжения | Замена водопроводных сетей | 12 км | 15 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  |  | 120,196 |  | 3,096 | 9,1 | 55,3 | 37,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 99,911 |  | 2,916 | 8,645 | 52,535 | 35,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 20,285 |  | 0,18 | 0,455 | 2,765 | 1,885 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

Первый заместитель главы города Сорска                                             В.Р. Михеев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов города Сорска от 23.10.2012 г. № 87

Перечень организационно-технических мероприятий

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск

на 2011-2025 годы.

| № п/п |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Все го, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 201 7-2020 | 2021-2025 |  |  |
| 1 |  | Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надёжная и бесперебойная работа котлоагрегатов, повышение КПД . |  |
| 1.1 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 3 |  | 11,333 |  | 11,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Изготовление и поставка 2-ух трубных систем ПСВ 200-7-15 (переходящий из 2011 г. контракт № 2 от 07.02.2012 г.) |  | 1,908 |  | 1,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена дробилки молотковой на валковую ДДЗ-4 | 1 | 1,578 |  | 1,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 110 |  |  | 6,65 |  | 10,0 | 13,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1.7. | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт деаэраторов ДСА-100/50 |  | 1, 302 |  | 1,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт водяного экономайзера ВЭIV-16П – котла ДКВР 20/13 ст. № 2 |  | 0,546 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт водяного экономайзера ВЭIV-16П – котла КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 0,735 |  | 0,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт системы шлакозолоудаления |  | 1,515 |  | 1,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла ДКВР 20/13 ст. № 2 |  | 0,495 |  | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,359 |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт решетки топки ТЧЗМ 2,7/5,6 котла КЕ 25/14 ст. №4 |  | 0,270 |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение редуктора для топливоподачи |  | 0,043 |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт натрий – катионитных фильтров ФиПа – 2,6-0,6 с восстановлением последовательной схемы работы фильтров 1-ой и 2-ой ступени. |  | 1,706 |  | 1,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена существующих сетевых насосов и запорной арматуры |  | 1,657 |  | 1,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт парового подогревателя исходной воды |  | 0,986 |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена ПМЗ-600 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт здания котельной |  | 1,066 |  | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена системы электроснабжения городской котельной |  | 1,870 |  | 1,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение дымососа ДН 13 |  | 0,248 |  | 0,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Монтаж, наладка автоматики и пусконаладочные работы котлов ДКВР 20/13 ст. № 2, КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,415 |  | 1,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Выравнивание уровня пола галереи шлакозолоудаления |  | 0,808 |  | 0,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена окон на городской котельной |  | 1,031 |  | 0,377 | 0,654 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Проведение работ по вальцовке труб на ПСВ |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение подшипников |  | 0,0273 |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена внутриквартальных и магистральных тепловых сетей | 22,1 | 75,7 | 0,7 | 5,7 | 3,0 | 14,5 | 9,5 | 7,5 | 12 | 7,81 | Износ тепловых сетей |  |
| 2.1 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Модернизация ТНС-2 |  | 1,86 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение водонапорных колонок |  | 0,014 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Установка прибров учета на в/з «Корчин ключ» |  | 0,057 |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт ж/д эстакады |  | 5,0 |  |  |  | 3,0 | 2,0 |  |  |  | Износ Повышение надежности объекта |  |
| 4 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники |  | 7,5 |  |  |  | 4,0 | 3,5 |  |  |  | Повышение надежности и работоспособности организаций ЖКХ |  |
| 5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение вагонных весов грузоподъемностью 150 тн |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Осуществление контроля за приходом и расходом топлива. |  |
| 6 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Разработка схем теплоснабжения города Сорска |  |  |  | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена участка канализационной сети ул. Парковая, 3-4 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена водопроводных сетей города |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 243,44 | 0,7 | 39,525 | 11,91 | 22,5 | 19,5 | 17,5 | 102 | 7 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 185,751 |  | 5,326 | 0,0 | 21,375 | 18,525 | 16,625 | 96,9 | -- |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 57,689 |  | 34,199 | 11,91 | 1,125 | 0,975 | 0,875 | 5,1 | 7 |  |  |

Первый заместитель главы города Сорска                                             В.Р. Михеев