- Приложение №2 к решению Совета депутатов от 28.05.2013 г. № 168

- Таблица 33

Перечень мероприятий «Чистая вода на 2011-2025 гг.»

(капитальный ремонт, реконструкция (модернизация) системы водоснабжения МО г. Сорск)

| № п/п | Код Программы | Объект | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Установка стационарного дизельного электроагре гата | 1 шт | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Ремонт скважины № 1 (мун. котракт № 80 от 17.10.2011 года) |  | 0,033 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Разработка ПСД на устройство 2-ух новых скважин |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ», насосная станция III водоподъема | Установка приборов учёта холодной воды |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Устройство новых скважин | 2 шт. | 2,983 |  | 2,983 | 1,988* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | П.ст. Ербинская | Реконструкция сетей водоснабже ния |  | 43,0 |  |  |  | 30,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водовод от водозабора «Корчин ключ» до города | Замена существую щих сетей | 8 км | 70,0 |  |  |  | 23,3 | 24,7 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Восстановление ограждения санитарно-защитной зоны |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Капитальный ремонт сооружений водозабора | 4 шт. | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Уличные сети водоснабжения | Замена водопроводных сетей | 12 км | 15 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  |  | 120,196 |  | 3,096 | 1,988 | 63 | 37,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 99,911 |  | 2,833 | 1,968 | 52,535 | 35,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 20,285 |  | 0,263 | 0,02 | 2,765 | 1,885 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |