Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 29.10.2013 г. № 224

Таблица 26

Перечень организационно-технических мероприятий

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск

на 2011-2025 годы.

| № п/п |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Все го, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |  |  |
| 1 |  | Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надёжная и бесперебойная работа котлоагрегатов, повышение КПД . |  |
| 1.1 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 3 |  | 11,333 |  | 11,333 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Изготовление и поставка 2-ух трубных систем ПСВ 200-7-15 (переходящий из 2011 г. контракт № 2 от 07.02.2012 г.) |  | 1,908 |  | 1,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена дробилки молотковой на валковую ДДЗ-4 | 1 | 2,378 |  | 1,578 | 0,8* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 1 |  | 15 |  |  |  | 0 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 103 |  |  |  |  | 10,0 | 13,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1.6. | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт деаэраторов ДСА-100/50 |  | 1, 302 |  | 1,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт водяного экономайзера ВЭIV-16П – котла ДКВР 20/13 ст. № 2 |  | 0,546 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт водяного экономайзера ВЭIV-16П – котла КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 0,735 |  | 0,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт системы шлакозолоудаления |  | 1,515 |  | 1,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла ДКВР 20/13 ст. № 2 |  | 1,379 |  | 1,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена газоочистного оборудования котла КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,359 |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт решетки топки ТЧЗМ 2,7/5,6 котла КЕ 25/14 ст. №4 |  | 0,270 |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение редуктора для топливоподачи |  | 0,043 |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт натрий – катионитных фильтров ФиПа – 2,6-0,6 с восстановлением последовательной схемы работы фильтров 1-ой и 2-ой ступени. |  | 1,706 |  | 1,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена существующих сетевых насосов и запорной арматуры |  | 1,657 |  | 1,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт парового подогревателя исходной воды |  | 1,101 |  | 0,986 | 0,115* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена ПМЗ-600 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт здания котельной |  | 1,616 |  | 1,066 | 0,55* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена системы электроснабжения городской котельной |  | 1,870 |  | 1,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение дымососа ДН 13 |  | 0,348 |  | 0,248 | 0,1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Монтаж, наладка автоматики и пусконаладочные работы котлов ДКВР 20/13 ст. № 2, КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 2,215 |  | 1,415 | 0,8* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Выравнивание уровня пола галереи шлакозолоудаления |  | 0,808 |  | 0,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена окон на городской котельной |  | 1,63 |  | 0,93 | 0,7* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение дымососа ДН 17 |  | 1,144 |  | 1,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение подшипников |  | 0,0273 |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение рабочего колеса и улиты дымососа Дн-13 |  | 0,165 |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск | Капитальный ремонт КИПиА котла ДКВР 20/13 ст. №3 |  | 0,496 |  |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск | Капитальный ремонт конвективного пучка КЕ 25/14 ст. № 4 |  | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Замена внутриквартальных и магистральных тепловых сетей | 22,1 | 44,7 | 0,7 | 5,7 | 0,8 в т.ч. 0,7* | 0 | 9,5 | 7,5 | 12 | 7,0 | Износ тепловых сетей |  |
| 2.1 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Монтаж шкафа управления на ТНС-2 |  | 0,486 |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение водонапорных колонок |  | 0,014 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Капитальный ремонт ж/д эстакады |  | 5,0 |  |  |  | 0 | 5,0 |  |  |  | Износ Повышение надежности объекта |  |
| 4 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники |  | 7,5 |  |  |  | 0 | 7,5 |  |  |  | Повышение надежности и работоспособности организаций ЖКХ |  |
| 5 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Приобретение вагонных весов грузоподъемностью 150 тн |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | Осуществление контроля за приходом и расходом топлива. |  |
| 6 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы. | Разработка схем теплоснабжения города Сорска |  | 1,4 |  | 0,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена участка канализационной сети ул. Парковая, 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена водопроводных сетей города |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 218,5714 | 0,7 | 39,525 | 7,5464 | 1,8 | 25 | 20,5 | 92 | 7 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 154,526 |  | 5,326 | 0,0 | 0 | 23,75 | 19,5 | 86,9 | -- |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 64,0454 | 0,7 | 34,199 | 7,5464 | 1,8 | 1,25 | 1,0 | 5,1 | 7 |  |  |

- Примечание: * - кредиторская задолженность