Приложение 2

к постановлению администрации

города Сорска от 27.06.2013 года № 333 -п

"О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании город Сорск на 2011 - 2015 годы

и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 29.10.2012г №589-п

(с изменениями от 26.02.23013 № 100-п)

Приложение 4

к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании

г. Сорск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании г. Сорск

на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование/ содержание мероприятий | Срок выполнения | | Стоимость работ, тыс. руб. | | | | | | | Источник финансирования | | Обоснование эффективности затрат | Обоснование затрат | Исполнители |
| Всего | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |  |  |  |  |
| 5.8 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |  | | 12121,5 | 0 | 0 | 12121,5 | 0 | 0 | | в рамках предусмотренных республиканским бюджетом в соответствующем году бюджетных ассигнований в составе ведомственной структуры расходов государственным заказчикам РП: 5% - бюджет МО, 95% - республиканский бюджет. | Повышение эффективности использования ТЭР | ком. предложение | на конкурсной основе |
| 5.8.1 | Капитальный ремонт обмуровки котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 2402,2 | 0 | 0 | 2402,2 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 5.8.2 | Капитальный ремонт охлаждаемой уголковой решетки котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 627,6 | 0 | 0 | 627,6 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 5.8.3 | Капитальный ремонт труб бокового экрана котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 816,2 | 0 | 0 | 816,2 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 5.8.4 | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 1910,7 | 0 | 0 | 1910,7 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 5.8.5 | Капитальный ремонт труб заднего экрана и конвективного пучка котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 1019,0 | 0 | 0 | 1019,0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 5.8.6 | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | |  | | 2337,9 | 0 | 0 | 2337,9 | 0 | 0 | |  |  |  |  |
| 5.8.7 | Капитальный ремонт подогревателя исходной воды | |  | | 1089,5 | 0 | 0 | 1089,5 | 0 | 0 | |  |  |  |  |
| 5.8.8 | Капитальный ремонт КИПиА котла ДКВР 20/13 № 2 | |  | | 1118,4 | 0 | 0 | 1118,4 | 0 | 0 | |  |  |  |  |
| 5.8.9. | Капитальный ремонт КИПиА котла ДКВР 20/13 № 3 | |  | | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу № 5 |  | | 68631,5 | | 0,0 | 31135 | 37496,5 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |
|  | Всего |  | | 77784,5 | | 1050 | 36688 | 38346,5 | 1000 | 700 | |  |  |  |  |

И.о. первого заместителя главы города Л.В. Носкова