Приложение 2

к постановлению администрации

города Сорска от 10.07.2013 года № 359-п

"О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании город Сорск на 2011 - 2015 годы

и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 29.10.2012г №589-п

(с изменениями от 26.02.23013 № 100-п, 28.06.2013 № 333-п)

Приложение 4

к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании

г. Сорск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании г. Сорск

на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование/ содержание мероприятий | Срок выполнения | | Стоимость работ, тыс. руб. | | | | | | | Источник финансирования | | Обоснование эффективности затрат | Обоснование затрат | Исполнители |
| Всего | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |  |  |  |  |
| 5.8 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |  | | 26 376,5 | 0 | 0 | 26 376,5 | 0 | 0 | | в рамках предусмотренных республиканским бюджетом в соответствующем году бюджетных ассигнований в составе ведомственной структуры расходов государственным заказчикам РП: 5% - бюджет МО, 95% - республиканский бюджет. | Повышение эффективности использования ТЭР | ком. предложение | на конкурсной основе |
| 5.8.10 | Замена дымососов котлов ДКВР 20/13 № 1,2 | |  | | 649,34 |  |  | 649,34 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.11 | Ремонт ленточных конвейеров топливоподачи | |  | | 724,4 |  |  | 724,4 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.12 | Замена газоходов котлов ДКВР 20/13 № 1,2,3 | |  | | 661,0 |  |  | 661,0 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.13 | Замена воздуховода котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 239,0 |  |  | 239,0 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.14 | Ремонт теплотрассы от ТК -18 до ТК 19 | |  | | 2548,6 |  |  | 2548,6 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.15 | Ремонт газоочистного оборудовании БЦ2-7х(5+3) котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 572,7 |  |  | 572,7 |  |  | |  |  |  |
| 5.8.16 | Модернизация насосного оборудования | |  | | 9326,3 |  |  | 9326,3 |  |  | |  |  |  |
|  | Водоподъем № 3 г. Сорск, установка насосов Grundfos ТР100-1680 (300 м2/ч) – 3 шт, шкаф управления 3-мя насосами | |  | | 5347,4 |  |  | 5347,4 |  |  | |  |  |  |
|  | Городская котельная г. Сорск, установка насосов Grundfos NB-65-200/217 (100 м3/ч) – 3 ед, шкаф управления 3-мя насосами | |  | | 3978,9 |  |  | 3978,9 |  |  | |  |  |  |
|  | Итого по разделу № 5 |  | | 83352,8 | | 0,0 | 31135 | 52217,8 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |
|  | Всего |  | | 92505,8 | | 1050 | 36688 | 53067,8 | 1000 | 700 | |  |  |  |  |

И.о. первого заместителя главы города Л.В. Носкова