РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07»08. 2013 г.					               № 403-п.

О проверке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

На основании Устава муниципального образования город Сорск, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2013-2014гг., администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 гг. и утвердить её состав, согласно приложению № 1.

- Утвердить программу проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2013-2014 г.г., согласно приложению № 2.

- Утвердить единую форму акта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 3.

- Утвердить единую форму паспорта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 4.

- Возложить на председателя комиссии  подписание паспортов готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы.

6. Отделу образования администрации города Сорска (Нестерова М.А.), МБУК Дом культуры «Металлург» (Козмина О.В.),  ГБУЗ «Сорская городская больница» (Харланов Н.И.):

6.1. Обеспечить своевременное завершение работ по подготовке объектов, собственных источников теплоэнергии к работе в отопительный период 2013-2014 г.г. и оформление необходимых актов и протоколов.

6.2. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2013-2014 г.г. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

7.  Рекомендовать руководителю  ООО «Хакасресводоканал» Медовикову Д.М.:

7.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке  к отопительному периоду 2013-2014 г.г. на теплоисточниках, теплосетевых

объектах и сооружениях к 01.10.2013 г.

7.2. Предоставить в комиссию к 01.09.2013 г. информацию о готовности (неготовности) теплоснабжающей организации к подписанию паспорта готовности предприятия (учреждения) к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

8. Рекомендовать руководителю ООО Управляющая компания «Фитинг» Петриченко Н.В.:

8.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-14 гг. объектов жилого фонда к 01.10.2013 г.

8.2. Предоставить в комиссию к 01.09.2013 г. информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

8.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2013-2014 г.г. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете “Сорский молибден”, на официальном сайте администрации города Сорска.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Михеева В.Р.

Глава города                                                                                             А.А. Жуков

Приложение №1

к постановлению

администрации города Сорска

от  07.08.2013г. № 403-п

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2013-2014 года.

Михеев В.Р. – первый заместитель главы города, председатель комиссии;

Богданова Л.Л. - главный специалист Управления ЖКХ администрации МО г. Сорск, секретарь комиссии;

Петриченко Н.В. – директор ООО Управляющая компания «Фитинг» (по согласованию);

Медовиков Д.М. – директор ООО “Хакасресводоканал” (по согласованию);

Арискина Н.К. – главный специалист сектора по делам ГО и ЧС;

Нестерова М.А. – руководитель отдела образования администрации города Сорска;

Козмина О.В. – директор МБУК ДК “Металлург”;

Харланов Н. И. – главный врач ГБУЗ “Сорская городская больница”;

Представитель Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия (по согласованию)

Представитель Енисейского территориального отдела по энергетическому надзору (по согласованию)

Первый заместитель главы                                                                    В.Р. Михеев

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Сорска

от  07.08.2013г. №  403-п

Программа проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе

в отопительный период 2013-2014 г.г.

1. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Сорск возлагается на  комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительном периоду 2013-2014 г.г.

2.  Срок предоставления паспортов готовности потребителей тепловой энергии в  комиссию для потребителей тепловой энергии:

- образовательные учреждения до 01.09.2013 г.;

- прочие потребители (жилые дома, учреждения культуры, здравоохранения) до 01.10.2013 г.

Время предоставления паспортов должно быть предварительно согласовано с председателем комиссии.

3. В случае наличия собственного источника теплоснабжения объекта  информация о готовности источников теплоснабжения предоставляется в комиссию вместе с подписанными паспортами готовности потребителя к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

4. Порядок  подписания паспортов объектов социальной сферы предварительно согласовывается с председателем  комиссии.

5. Паспорт готовности подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью.

6. Оценка готовности потребителей к отопительному периоду будет производиться на основе предоставления органом местного самоуправления  оформленных надлежащим образом паспортов готовности.

- II. Порядок проведения проверки

Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается постановлением администрации города Сорска. В состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной Программой по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период, в которой указываются:

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 (далее Правила).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных  Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению  № 3.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, указанные выше, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной выше, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному

периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящих Правил.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17  настоящих Правил.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду
 для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1 настоящих Правил.

Первый заместитель главы              					В.Р. Михеев

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Сорска

от 07.08.2013г. №  403-п

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"_____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Сорска

от  07.08.2013г. №  403-п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности  к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Сорска

от  07.08.2013г. №   403-п

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии на территории муниципального образования город Сорск

| № п/п | Наименование объекта проверки | Количество, протяженность, площадь (ед., км,) | Срок проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 119 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома в которых имеются муниципальные и частные квартиры | 119 ед. | с 19.08.2013г. по 15.09.2013г. | Акты выполненных работ |
| 2 | Котельные, по всем видам собственности | 4 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в муниципальной собственности | 4 ед. | с 16.09.2013г. по14.10.2013г. | Акты выполненных работ, акты накопления угля |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 28,6 км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | в муниципальной собственности | 28,60 км | с 16.09.2013г. по14.10.2013г. | Акты выполненных работ |
| 4 | Объекты соцкультбыта (Образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения) | 14 ед. | с 01.08.2013г. по 02.09.2013г. | Акты выполненных работ |

Первый заместитель главы						В.Р. Михеев