| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОРСКА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ УСТАҒ – ПАСТАА ул. Кирова 3, г. Сорск Республика Хакасия, 655111 тел (8-39032) 31-259 факс (8-39032) 32-682 e-mail: asorsk@bk.ru ___________ № _____________ |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением «О порядке передачи муниципального имущества муниципального образования город Сорск в безвозмездное пользование», утвержденным решением Совета депутатов города Сорска от 09.12.2009 года № 358, Уставом муниципального образования город Сорск администрация города Сорска намерена передать муниципальное имущество, относящееся к жилищно -коммунальному хозяйству, по результатам торгов на право заключения договора безвозмездного пользования  сроком на 5 лет.

Очистные сооружения:									Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор № б/н | 3 | 52860,33 |
|  | Компрессор 32 ВФ – М-50-22 | 1 | 242870,00 |
|  | Кран-балка 0.5 т | 1 | 7929,90 |
| 4. | Насос фекальный Т-216 № б/н (зд. биофильтров) | 1 | 7146,79 |
| 5. | Насос фекальный 216/24 № б/н(зд. биофильтров) | 1 | 5751,40 |
| 6. | Насос фекальный 2 1 6/74 № б/н (зд. биофильтров) | 1 | 9503,32 |
| 7. | Насос фекальный(компрес) № 1 | 1 | 6085,20 |
| 8. | Насос фекальный (компрес) № 2 | 1 | 7779,75 |
| 9. | Насос фекальный (компрес) № 3 | 1 | 10660,65 |
| 10 | Насос фекальный(компрес) № 4 | 1 | 13968,00 |
| 11. | Насос фекальный (компрес) № 5 | 1 | 13972,32 |
| 12. | Насос фекальный (компрес) № 6 | 1 | 4719,00 |
| 13. | Насос фекальный(компрес) № 7 | 1 | 14390,08 |
| 14. | Насос центробежный СБ-50/56 № б/н | 2 | 14467,28 |
| 15. | Насос центробежный СД- 160/45 . № б/н | 2 | 24094,12 |
| 16. | Насос центробежный СД-80/32 № б/н | 1 | 7270,31 |
| 17. | Станок настольный сверлильный модель 2М 112 №149074 | 1 | 2980,95 |
| 18. | Трансформатор сварочный ТДМ-3 1 7 №1089 | 1 | 3667,68 |
| 19. | Трансформатор сварочный ТДМ 401 У2 №5022 0487 | 1 | 3784,32 |
| 20. | Шкаф вытяжной ШВ 1-10С | 2 | 6283,96 |
| 21 | Шкаф вытяжной | 1 | 11982,45 |
| 22 | Шкаф сушильный СНОЛ-3,5 | 1 | 1134,77 |
| 23 | Электроталь 0,25 т | 1 | 4364,64 |
| 24 | Электроталь 0,25 т | 1 | 4364,64 |
| 25 | Электроталь 1 т | 1 | 6755,04 |
| 26 | Подстанция трансформаторная КТП 100 | 2 | 7405,20 |
| 27 | Подстанция трансформаторная КТП 250 | 1 | 45237,60 |
| 28 | Подстанция трансформаторная КТП 250 | 1 | 69755,96 |
| 29 | Установка конденсаторная (трансформаторная) | 2 |  |
| 30 | Щит станции управления МРТУ-16 | 1 | 2844,45 |
| 31 | Щит станции управления МРТУ-16 тип 326-11 | 1 | 2934,75 |
| 32 | 1Распредпункт ПР 24-7208 №592 год вып 1988 | 1 | 14588,88 |
| 33 | 2 Распредпункт ПР 24-7208 №593 год вып 1988 | 1 | 14582,88 |
| 34 | Насос ГНОМ –16/15 № б/н | 1 | 7591,65 |
| 35 | Прибор (Токоизмерительные клещи) | 1 | 17366,90 |
| 36 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ | 1 | 34039,70 |
| 37 | Ящик управления (Калорифер СФО + вентилятор + биофильтр) | 1 | - |
| 38 | Система биологической очистки производительностью 2700 т | 1 | - |
| 39 | Здание очистных сооружений, отстойники вторичной и первичной очистки, сточные каналы, аэротенки, песколовки, иловые площадки, здание биофильтра с АБК, здание решеток, производственное здание, хлораторная, склад хлора. | 1 | 2376705,34 |
| 40 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СV-5-1Р-0 | 1 | 59 133,80 |

Отопительная котельная:									Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станок токарный тип 163 №12376, год вып.1962 | 1 | 15091,20 |
|  | Дымосос ДН-13,5 (с воздуховодами) | 1 | 3930,93 |
|  | Котел паровой 1 ДКВР –20-13 | 1 | 464308,35 |
|  | Котел паровой 2 ДКВР –20-13 | 1 | 517317,90 |
|  | Котел паровой 3 ДКВР –20-13 | 1 | 517317,90 |
|  | Насос вакуумный тип ВВН 1-25 | 1 | 6789,60 |
|  | Насос вакуумный тип ВВН 1-25 | 1 | 96704,31 |
|  | Подпиточный насос К-90-55 № 1 | 1 | 4936,80 |
|  | Подпиточный насос К-90-55 №2 | 1 | 7792,95 |
|  | Подпиточный насос К-90-55 №3 | 1 | 7792,95 |
|  | Подпиточный насос К-90-55 №4 | 1 | 7182,45 |
|  | Подпиточный насос К-90-55 №5 | 1 | 1534,50 |
|  | Батарейный циклон ТИП БЦ 2-7(5+3) в наличии | 3 | 197995,05 |
|  | ## Насос ЦНСГМ 60/231 | 1 | 131002,82 |
|  | Насос ЦНСГ М 60/231 | 1 | 39491,66 |
|  | Станок вертикально-сверлильный, модель 2 Н125, № 29704, год вып. 1978 | 1 | 1473,22 |
|  | Фильтр натрий-катиновый №1 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый № 2 | 1 | 19334,88 |
|  | ## Фильтр натрий-катионовый № 3 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый № 4 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий катионовый № 5 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый № 6 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый № 7 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый № 8 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильтр натрий-катионовый№ 9 | 1 | 19334,88 |
|  | Фильт натрий – катионовый № 10 | 1 | 17186,40 |
|  | Фильт натрий – катионовый № 11 | 1 | 16644,96 |
|  | Деаэратор ДСА-150 | 1 | 547561,44 |
|  | Деаэратор ДСА -100 | 1 | 547561,44 |
|  | Шлакозолоудаление на отопительной котельной (лебедка тяговая прямого и обратного хода, скреперный ковш V-0,35 м³, канал ШЗУ, тяговый канат Ду 20) | 1 | 1 515 297,00 |
|  | Электрическое оборудование центральной отопительной системы (щиты станции управления ЩСУ) | 1 | 365785,82 |
|  | Сварочный аппарат ВДУ506 тип БЦСП –2 ЦЗ1 № 944063,10 год вып. 1989 | 1 | 1784,07 |
|  | Галерея углеподачи центрально-отопительная котельная | 1 | 21746,00 |
|  | Дробилка молотковая СМ 19-А | 1 | 46612,50 |
|  | Пристройка 4 котла КЕ 25/14 | 1 | 1605983,04 |
|  | # Топливоподача (Элеватор ЦБ 350 –2 шт.; транспор. лента) | 2 | 193108,32 |
|  | # Дробилка валковая ДД3-2м, в т.ч. электродвигатель стоимостью 65000,00 руб. | 1 | 141212,50 |
|  | # Фильтр солевой | 2 | 38669,76 |
|  | Аккумуляторный бак | 1 | - |
|  | Дымовая труба | 1 | 426564,00 |
|  | Вентилятор пылевой | 1 | 1123,78 |
|  | Лебедка ручная | 1 | - |
|  | Вентилятор дутьевой Вд 13,5 | 4 | 4606,8 |
|  | Вентиляторы котельные | 4 | --- |
|  | Дымосос ДН13Х-1500 об/мин. | 1 | 215 070,63 |
| 46 | Насос Д630/90а с э/дв (250кВт/1500 об/мин) 303543/4, 8/1,18=53591,63 | 3 | 1 047 177,00 |
| 47 | Забрасыватель топлива ПМЗ - 600 | 2 | 280 000,00 |
| 48 | Дробилка валковая ДДЗ-4 | 1 | 1 578 572,00 |
| 49 | Чугунный экономайзер марки ЭП-1-646 парового котла КЕ-25/14 ст № 4 | 1 | 2 769 291,00 |
| 50 | Дымосос ДН-17 парового котла КЕ-25/14 ст № 4 | 1 | 1 144 927,00 |
| 51 | Трубная система ПСВ 200-7-15 | 2 | 2 725 056,00 |
| 52 | Система электроснабжения на отопительной котельной (котельного отделения) | --- | 1 869 972,29 |
| 53 | КИПиА котла ДКВр 20-13 № 2 на отопительной котельной | --- | 1 118 390,00 |
| 54 | # Подъездные пути ЦОК 400 м | 1 | 208364,40 |
| 55 | Разгрузочно-приемное устройство углеподачи (виброрыхлитель) | 1 | 66313,44 |
| 56 | Эстакада центрально-отопительная котельная (эстакада приема угля вместимость –5 вагонов) | 1 | 484977,60 |
| 57 | Вентилятор дутьевой ВД –13,5 | 1 | 1151,70 |
| 58 | Трансформаторная подстанция | 1 | 69755,96 |
| 59 | Сварочный трансформатор ТДМ 6477 | 1 | 6206,11 |
| 60 | Аппарат сварочный ТД-401 | 1 | 1784,07 |
| 61 | Кран-балка 2Т 10М | 1 | 7929,90 |
| 62 | Аккумуляторный бак V400 м3 с трубопроводом | 1 | 2678698,00 |
| 63 | Двигатель трехфазный асинхронный 5АМ280S6 75 кВт 1000 об/мин зав. № 80421 | 1 | 89499,46 |
| 64 | Э/двигатель 4АМН225L2УЗ 75 кВт 3000 об/мин | 1 | 51,411.04 |
| 65 | Эл/двигатель 4А250S6 75 кВт 1000 об/мин | 1 | 0.04 |
| 66 | Манометр МТП-100 (0-10 кгс/см2) | 2 | 814,00 |
| 67 | Манометр ОБМ-160 (0-25 кгс/см2) | 2 | 814,00 |
| 68 | Манометр МП-5 (0-16 кгс/см2) | 2 | 814,00 |
| 69 | Манометр МП-5 (0-25 кгс/см2) | 1 | 405,00 |
| 70 | Манометр МЭД (0-16 кгс/см2) | 2 | 5932,00 |
| 71 | Дифманометр 40кПа | 1 | 7035,00 |
| 72 | Дифманометр 63кПа | 1 | 7035,00 |
| 73 | Дифманометр 6,3кПа | 1 | 7035,00 |
| 74 | Прибор КСД2-002 для измерения расхода (0-25м3/ч) | 5 | 83900,00 |
| 75 | Прибор КСД2-007 для измерения уровня (0±315) | 2 | 33560,00 |
| 76 | Регулятор Р25.1.2 | 2 | 16440,00 |
| 77 | Манометр МПЗ-У 25атм. | 2 | 818,00 |
| 78 | Манометр МПЗ-У 40атм. | 1 | 409,00 |
| 79 | Насос ЦНСг 60-231 (ЯМЗ) | 1 | 3 132,25 |
| 80 | Задвижка стальная 30с964нж ду-200 ру-25 | 1 | 35 200,00 |
| 81 | Электропривод тип Б общ. назначения | 1 | 27 400,00 |
| 82 | Подогреватель паро – водяной ПП1-108-7-2 - паспорт сосуда, работающего под давлением, 2013 года | 1 1 | 1 089 489,00 |

ТНС												Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество |  | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование бойлерной 23 квартал |  |  |  | 214599,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65250а с эл/дв 37х3000 |  | 1 |  |
|  | Насос с эл. двигателем МО-250-S4 75 квт/1500 об/м № 24061 № 2 |  | 1 |  |
|  | Насосный агрегат № 2 эл. двигателем 4 АМ280 90 квт/3000 об/м № 233979 |  | 1 |  |
|  | Насосный агрегат № 3 с эл. двигателем 4 АМ280 200 квт/3000 об/м № 42923 |  | 1 |  |
|  | Эл. двигатель б/у 4АМ355 250 квт/1500 об/мин+насос б/у |  | 1 |  |
|  | Щит низкого напряжения (шкафы) |  | 3 |  |
|  | Щит манометров |  | 1 |  |
|  | Щит управления насосов1-:3 |  | 1 |  |
|  | Щит управления насосов 4-:6 |  | 1 |  |
|  | Шкаф автоматики №1 600*600*2000 |  | 1 |  |
|  | Шкаф автоматики №2 600*600*2000 |  | 1 |  |
|  | Колонка дистанционного управления регулирующего клапана |  | 1 |  |
|  | Кран-балка 0.5 т |  | 1 |  |
|  | Клапан обратный Ду200 |  | 3 |  |
|  | Клапан регулирующий 6с-9-4 Ру-63 Ду-200 |  | 1 |  |
|  | Шкаф управления насосами «GRUNDFOS» Control MPC 3x55 ABP-I+Ops на ТНС – 2 |  | 1 | 1 620 407,00 |
|  | Насос NB80-250/234 A-F A-BAQE, «Grundfor»: - кран шаровой JIP-FF, «Danfoss» -клапан обратный DN200, створчатый, фланцевый, «Tecofi» - затвор «Бабочка» DN300, «Tecofi» - датчик давления MBS3000-2221-1AB08 0-16 BAR 4-20MA, «Danfoss» |  | 3 6 3 1 1 | 937 271,00 |
|  |  |  |  | 264 024,00 |
|  |  |  |  | 153 543,00 |
|  |  |  |  | 10 662,00 |
|  |  |  |  | 8 001,00 |
|  | Насос Д200-36 |  | 1 | 29,131.36 |

Скважина п. Геологов:									Таблица 4

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насос ЭЦВ | 1 | 79612,5 |

Транспорт:										Таблица 5

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Гос. номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАМАЗ 55111 | 1991 | В 226 УУ | 178875,17 |
|  | ГАЗ 53 АНМ 53 | 1978 | В 224 УУ | 27391,07 |
|  | ГАЗ 330210 | 1996 | У 438 ХХ | 28704,00 |
|  | КАМАЗ 5320 | 1992 | У 499 ХХ | 181211,94 |
|  | Экскаватор ЭО –3323А | 1996 | РХ 1390 19 | 29102,40 |
|  | Трактор Т-170 | 1989 | РХ 1646 19 | 208478,19 |
|  | ВАЗ-2121 | 1990 | О 997 УУ | 38683,00 |
|  | Мусоровоз КО-440 | 2008 | С439ЕМ | 900000,00 |
|  | Машина вакуумная КО-520 | 2009 | А863ЕК | 1 085 600,00 |
|  | Автомобильный кран Клинцы КС 45719-7А | 2008 |  | 3504600,00 |

Техническая документация транспортных средств:					Таблица 6

| № п/п | Наименование | Шт. | Номер свидетельства о регистрации ТС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАМАЗ 55111 | 1 | 19 НХ 678082 |
|  | ГАЗ 53 АНМ 53 | 1 | 19 НХ 678080 |
|  | ГАЗ 330210 | 1 | 19 ОС 621637 |
|  | КАМАЗ 5320 | 1 | 19 РН 268035 |
|  | Экскаватор ЭО –3323А | 1 | ВЕ 275178 |
|  | Трактор Т-170 | 1 | ВЕ 275180 |
|  | ВАЗ – 2121 | 1 | 19 РВ 125653 |
|  | Мусоровоз КО-440 | 1 | 19 СН 419089 |
|  | Машина вакуумная КО-520 | 1 | 19 ТУ 478067 |
|  | Автомобильный кран Клинцы КС 45719-7А | 1 |  |

Помещения: 											Таблица 7

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, кв.м. | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контора | Геологов, 2 | 879,00 | 775484,65 |
|  | Пункт профилактического ремонта | Геологов, 2 | 113,34 | 465985,87 |
|  | Склад | Геологов, 2 | 858,2 | 224730,64 |
|  | Здание механического цеха | Геологов, 2 | 143,3 | 338473,01 |
|  | Сройцех | Геологов, 2 | 94,7 | 38772,83 |
|  | Мойка автомобильная | Геологов, 2 | 145,3 | 298885,20 |
|  | Гараж стояночный 4 места | Геологов, 2 | 239.4 | 157217,77 |
|  | Гараж стояночный на 24 места | Геологов, 2 | 722,4 | 553367,51 |
|  | Кузница | Геологов, 2 | 53,8 | 46390,12 |
|  | Гараж для бульдозеров | 50 лет Октября, 15 | 217,7 | 88146,36 |
|  | Отопительная котельная | 50 лет Октября, 15 | 2139.7 | 901541,00 |

Корчин Ключ											Таблица 8

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Имущество, входящее в водозабор Корчин Ключ |  |  | 3015668,08 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Вагончик | 1 |  |
|  | Насос ЭЦВ 12-160-65 № 1 | 1 |  |
|  | Насос ЭЦВ 12-160-65 № 2 | 1 |  |
|  | Насос ЭЦВ 10-120-60 № 3 | 1 |  |
|  | Насос ЭЦВ 10-120-60 № 4 | 1 |  |
|  | Скважина артезианская № 1 | 1 |  |
|  | Скважина артезианская № 2 | 1 |  |
|  | Скважина артезианская №3 | 1 |  |
|  | Скважина артезианская №4 | 1 |  |
|  | Скважина артезианская №5 | 1 |  |
|  | Кабельная ЛЭП 6 КВА | 1 |  |
|  | Водовод Корчин Ключ – насосная 3го водоподъема (8 км) | 1 |  |
|  | Насос ЭЦВ 12-160-65 | 1 | 28,460.35 |
|  | Насос ЭЦВ 12-160-65 | 1 | 49,038.88 |

Внеплощадочное водоснабжение:								Таблица 9

|  | Наименование | Количество | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Имущество, входящее во внеплощадочное водоснабжение |  |  | 2771349,7 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Внеплощадочное водоснабжение (насосной 3 подъема) (по городу) | 1 |  |
|  | Насос ЦСН 300/240 № 1 | 1 |  |
|  | Насос ЦСН 300/120 № 2 | 1 |  |
|  | Насос ЦСН 300/120 № 3 | 1 |  |
|  | Напорный коллектор хозяйственно – питьевого водовода | 1 |  |
|  | Здание хлораторной | 1 |  |
|  | Кран-балка 3.2 т | 1 |  |
|  | Телефон | 1 |  |
|  | Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия, в том числе: Кран шаровый Ду 1/2" – 1 шт, кран шаровый ПВХ Ду 32 мм – 1 шт, кран шаровый ПВХ Ду 63 мм – 3 шт, редукционный клапан пониженного давления DR V 15N – 1 шт, насос-дозатор гипохлорида натрия Grundfos TrueDos 209 – 2 шт, емкость для дозирования и хранения АНИОН 1001аВРК2 объемом 1000 л - 1 шт, защитный поддон АНИОН 1000 ВФК2 – 1 шт, контроллер свободного хлора Grundfos DIA-2Q – 1 шт, ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-520 Л Ду 50 мм., бочковой насос для подачи Jessberger JP 160, умывальники – 2 шт., краны в умывальниках – 2 шт. Оборудование по вентиляции: клапан с электроприводом ZR 60-35 – 2 шт., воздушный фильтр FK 60-35 EU3 – 2 шт., водяной нагреватель – 1 шт., вентилятор с электрическим двигателем 2,48 кВт WRW 60-35/31.4D, воздуховод из стали толколистовый оцинкованный прямоугольного сечения 600*350– 20 м2, воздуховод из стали толколистовый оцинкованный прямоугольного сечения 400*200 и 300*150– 70 м2., клапан огнезадерживающий с электромагнитным приводом – 2 шт., узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя, система управления установками 1 комп. | 1 шт. | 1800000,00 |
|  | Нижнее распределительное устройство ФИП 2,0/0,6 | 2 шт. | 234 000,00 |
|  | Насос ВВН 1-25 | 1 шт. | 300 000,00 |
|  | Перечень документов по установке обеззараживания воды гипохлоритом натрия, в том числе: ООО «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел I Пояснительная записка с исходными данными для проектирования. 20/ПР-ПЗ.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел II Технологические решения. 20/ПР-ТХ.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел III Автоматизация 20/ПР-АТХ.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел IV Система электроснабжения. 20/ПР-ЭМ.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел V Система водоснабжения и канализации. 20/ПР-ВК.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел VI Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха. 20/ПР-ОВ.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел VII Охрана окружающей среды. 20/ПР-ОС.; 000 «ВОДЭКО» Установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия» Рабочая документация Раздел VIII Проектно-сметная документация. 20/ПР-ПСД.; Руководство по монтажу и эксплуатации мембранного дозировочного насоса DDI 209D - 84 страницы; Руководство по монтажу и эксплуатации измерительного усилителя и контроллера Копех DIA-2Q - 277 стр. с диском.; Гарантийный талон на расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭР- 2 л.; Руководство по монтажу и эксплуатации измерительной ячейки AQC-D1 - 110 стр. с диском; Паспорт расходомера- счетчика электромагнитного ВЗЛЕТ ЭР - 1 лист; Комплект рабочих чертежей шкаф управления установкой дозирования гипохлорида натрия. Электротехническая часть. - 9 л.; Руководство по эксплуатации расходомера счетчика ВЗЛЕТ ЭР - 42 л.; Руководство по эксплуатации источника вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП - 16 л.; Инструкция по монтажу расходомера счетчика ВЗЛЕТ ЭР - 31 л.; Руководство по установке и эксплуатации измерительного усилителя и регулятора Копех DIA-2Q - 68 л с диском.; Паспорт Адаптер токовый «Взлет АТ-3»; Санитарно-эпидемиологическое заключение - 3 шт.; Сертификат соответствия - 3 шт.; Руководство по установке и эксплуатации мембранного дозировочного насоса DDI 209D - 193 страницы с диском; Руководство по монтажу и эксплуатации мембранного дозировочного насоса DDI 209D - 389 страницы с диском |  |  |
|  | Перечень для передачи измерительного прибора с реактива, в том числе: портативный электронный колориметр для определения свободного хлора с инструкцией по эксплуатации и паспорт с двумя кюветами; реагент № 1, № 2, № 3 – 3 коробки; трубка PVC 1,5 м. |  |  |

Техническая документация 							     	       Таблица 10

| № п/п | Наименование | Количество, экз. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт водозабора Корчин ключ | 1 |
|  | Паспорт скважины № 1 | 1 |
|  | Паспорт скважины № 2 | 1 |
|  | Паспорт скважины № 3 | 1 |
|  | Паспорт скважины № 4 | 1 |
|  | Паспорт скважины № 5 | 1 |
|  | Паспорт подстанции ТП-54 | 1 |
|  | Справка о насосном оборудовании насосной станции III подъема | 1 |
|  | Паспорт хлораторной | 1 |
|  | Паспорта насосов, хоз. питьевых резервуаров |  |

Котельная п. Геологов 								     Таблица 11

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Имущество котельной пос. Геологов, г. Сорск, ул. Геологов, 2 |  |  | 403813,71 |
|  | Здание котельной поселка Геологов | 1 |  |
|  | Котел водогрейный, стальной типа НР-18, Q=0.5/ 0.6 Гкал/ч, Р=0,7 кгс/см2, Т=115 0С | 4 |  |
|  | Топка с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью 1.8 м2 | 4 |  |
|  | Бак запаса воды вместимостью 75 м3 | 1 |  |
|  | Дымосос центробежный одностороннего всасывания производительностью 1500 м3/ч,Nэд.=5.5 кВт | 1 |  |
|  | Вентилятор центробежный низкого давления номером 4, Nэд.= 4 кВт | 1 |  |
|  | Сетевой насос типа 4К-6 (консольный, одноступенчатый, с односторонним входом) производительностью 90 м3/ч, h=90 вод.ст., Nэд.= 75 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |
|  | Внутренние трубопроводы общей протяженностью 160 м, максимальным диаметром 109 мм |  |  |
|  | Трубопроводная арматура |  |  |
|  | Задвижки, вентили | 28 |  |
|  | Обратные клапаны | 5 |  |
|  | Манометры | 6 |  |
|  | Термометры | 1 |  |
|  | Тельфер 0,5 т с электродвигателем | 1 |  |

Мех. цех										     Таблица 12

| № п/п | Наименование | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станок вертикальный (фрезерный) 6Р13 №4698 | 1 | 59631,13 |
|  | Станок токарный 1к62В №2828 | 1 | 132378,59 |
|  | Станок вертикально-сверлильный № 41586 2 N 125 | 1 | 1473,22 |
|  | Горизонтально-фрезерный станок | 1 |  |
|  | Лебедка 5Т | 1 | 18712,80 |
|  | Кран-балка 3.5 т (наружн) | 1 | 20495,52 |
|  | Электрототаль 1Т (внутр) | 1 | 6755,04 |

Сети города: 									     	       Таблица 13

| № п/п | Наименование | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- |
|  | Магистральные теплосети 23 квартал | 858564,36 |
|  | Наружная теплосеть по ул. Сайгачинская | 26468,28 |
|  | Наружная теплосеть по ул. Комарова | 103033,08 |
|  | Теплосети в 25 квартале к дому 6-9 | 53069,04 |
|  | Теплосети от ТК – 1 до ТК – 4 | 958606,92 |
|  | Теплосети от ТК – 3 до ТК – 1 | 3595389,19 |
|  | Теплосеть до ул. Сайгачинская | 26428,68 |
|  | Теплосеть до ул. Комарова | 103033,08 |
|  | Теплотрасса города кварталов 13,14,15 | 917205,12 |
|  | Теплотрасса города от центральной котельной до ТК –16 | 1452635,64 |
|  | Теплотрасса от котельной к очистным сооружениям | 173088,36 |
|  | Наружная канализация по ул. Сайгачинская | 3095,11 |
|  | Наружная канализация по ул. Комарова | 32170,05 |
|  | Канализация | 3758066,40 |
|  | Хозпитьевой водопровод от котельной до очистных | 89771,76 |

Таблица 14

| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болт М16*70 | 12 | 804,00 |
| 2. | Вентиль чугунный фланц. 15кч19п Ду-32 | 22 | 12606,00 |
| 3 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п Ду-50 | 2 | 2292,00 |
| 4 | Гайка М 16 | 7,2 | 633,60 |
| 5 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-150 (Ру-16) | 2 | 21 360,00 |
| 6 | Клапан обратный чугун. 16ч9п Ду-50 | 1 | 2314,00 |
| 7 | Клапан обратный чугун. 16ч9п Ду-80 | 3 | 17736,00 |
| 8 | Отвод ст.20 Ду – 159*5 | 8 | 4 463,20 |
| 9 | Отвод ст.20 Ду-57*3,5 | 26 | 1471,60 |
| 10 | Прибор КСД2-007 для измерения уровня (0±315) | 2 | 33560,00 |
| 11 | Труба ВГП Д-57*3,5-(11.7 м.) | 11 | 21106,00 |
| 12 | Труба ВГП Ду- 76-3,5 – (6,1 м.) | 33 | 42 471,00 |
| 13 | Труба ВГП Ду-32*3,2-(9,2м.) | 3 | 2934,00 |
| 14 | Труба стальная Д 133х4.5 мм | 1,453 | 44316,50 |
| 15 | Фланец Ду-32 (Ру-25) | 44 | 6586,36 |
| 16 | Фланец Ду-50 (Ру-25) | 6 | 1164,00 |
| 17 | Фланец Ду-80 (Ру-25) | 6 | 2244,00 |
| 18 | Шпилька резьбовая 16х1000 | 36 | 5760,00 |
| 19 | Кабель КГ 3х120+1х75 | 52 | 77927,20 |
| 20 | Лист оцинкованный (толщина 0,55 мм, размеры 1,25*2,5 м.) | 0,110 т | 5082,00 |
| 21 | Лист (толщина 6 мм, размеры 1,5*6,0 м., сталь 3 полуспокойной (спокойной) плавки) | 1,625 т | 60775,00 |
| 22 | Труба 159х4,5 мм | 0,476 | 17553,63 |
| 23 | Задвижка 30с15нж Ру-40 Ду-200 | 1 | 42000,00 |
| 24 | Задвижка стальная клиновая фланцевая Ру-25 ДУ-400 | 1 | 172254,56 |
| 25 | Набивка асбестовая кручёная пропитанная жировым составом АП-31 (ГОСТ5152-84) № 16 | 15,3 | 1989,00 |
| 26 | Отвод ст20 (17375-2001) ду159*5 | 2 | 884,01 |
| 27 | Отвод ст20 (17375-2001) ду76*4 | 8 | 582,35 |
| 28 | Фланец плоский ст20 исп.1 (ГОСТ12820-2001) ду50 ру10 | 5 | 676,00 |
| 29 | Эл/дв 5А200L4 45кВт 1500 об/мин | 1 | 31999,24 |
| 30 | Хлораторная АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-0 | 1 | 46462,25 |
| 31 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СV-5-1Р-0 | 1 | 59 133,80 |
| 32 | Колонка водозаборная Н=3,75 м (сталь) | 2 | 7 056,00 |
| 33 | Колонка водозаборная Н=1,75 м (сталь) | 2 | 5 250,00 |