|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к решению Совета депутатов от 24.03.2015 г. № 436 Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица 33 |  |
| Перечень мероприятий «Чистая вода на 2011-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (капитальный ремонт, реконструкция (модернизация) системы водоснабжения МО г. Сорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код | Объект | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед, шт | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Установка стационарного дизельного электроагре | 1 шт | 5,1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5,1 |  |  |
|  |  |  | гата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Ремонт скважины № 1 (мун. котракт № 80 от 17.10.2011 года) |  | 0,033 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Разработка ПСД на устройство 2-ух новых скважин |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ», насосная станция III водоподъема | Установка приборов учёта холодной воды |  | 2,634 |  | 0,234 |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
| 5 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Устройство новых скважин | 2 шт. | 5,057 |  | 3,069 | 1,988* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | насосная станция III водоподъема | Реконструкция насосного об-я |  | 0,4 |  |  |  | 0 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водовод от водозабора «Корчин ключ» до города | Замена существующих сетей | 8 км | 22 |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 12 |  |  |
| 8 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Восстановление ограждения санитарно-защитной зоны |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 9 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» | Капитальный ремонт сооружений водозабора | 3 шт. | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Уличные сети водоснабжения | Замена водопроводных сетей | 12 км | 15 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,5 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  |  | 53,804 |  | 3,416 | 1,988 |  | 0,4 | 11,5 | 7,4 | 18,6 | 10,5 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 50,284 |  | 2,916 | 1,968 | 0 | 0 | 10,9 | 7 | 17,6 | 9,9 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 3,52 |  | 0,5 | 0,02 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,6 |  |
| * - кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель главы |  |  |  |  |  | А.Г. Савельев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |