|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к решению Совета депутатов от 24.03.2015 г. № 436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 26 |  |
|  |  | Перечень организационно-технических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2011-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Подпрограмма | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |  |
| 1.4. | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт к/а ДКВр 20-13 № 1 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  |  |
| 1.5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 103 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 90 |  |  |
| 2.1 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Замена внутриквартальных и магистральных тепловых сетей |  | 33,7 | 0,7 | 5,7 | 0,8 в т. ч. 0,7 * | 0 | 0 | 7,5 | 12 | 7 | Износ тепловых сетей |
| 3 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт ж/д эстакады |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | Износ. Повышение надежности объекта |
| 4 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники |  | 7,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7,5 |  | Повышение надежности и работоспособности организаций ЖКХ |
| 5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | монтаж ограждения территории городской котельной |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | антитеррористическая защищенность |
| 6 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | ремонт кровли очистных сооружений |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Износ. Повышение надежности объекта |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 169,445 | 0,7 | 39,525 | 6,605 | 0,115 | 3 | 20,5 | 92 | 7 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 111,726 |  | 5,326 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 86,9 | 0 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 57,719 | 0,7 | 34,199 | 6,605 | 0,115 | 3 | 1 | 5,1 | 7 |  |
|  | Первый заместитель главы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Г. Савельев |  |  |