Приложение

к решению Совета депутатов

города Сорска

от 26.05.2015 года  № 467

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МО  г.Сорск.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений),  обязанности специалистов органов администрации города  (далее – администрации города) и других должностных лиц, участвующих в проведении осмотра зданий, сооружений при проведении осмотра зданий, сооружений, особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, от имени администрации г. Сорска осуществляются структурным  подразделением  администрации г. Сорска  -  Управлением  ЖКХ  администрации г. Сорска  ( уполномоченная  организация).

2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.4. Основанием для  проведения осмотра зданий, сооружений является заявление  от  собственника  здания,  сооружения  или  иного  юридического, физического  лица  о  нарушениях  эксплуатации  или  технического  состояния  здания, сооружения.

2.5. Для  проведения  осмотра  организуется  комиссия  из  технических  специалистов  администрации  г. Сорска,  специалистов  управляющей  компании,  муниципальных  предприятий,  лиц  ответственных  за  техническое  состояние  зданий , сооружений   того  объекта,  от  которого  поступила  заявка  на  проведение  осмотра.

2.6. В проведении осмотра зданий, сооружений в обязательном порядке принимают участие специалисты Управления ЖКХ администрации  г. Сорска При  необходимости для проведения осмотра зданий, сооружений уполномоченная организация может привлекать специалистов других  подразделений администрации г. Сорска.

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные знания, к его проведению уполномоченной организацией привлекаются

представители экспертных и иных организаций.

2.7. По  результатам  работы  комиссии  составляется  акт   с  указанием:

1) уполномоченной  организации

2) основания  проведения  осмотра  здания, сооружения

3) ФИО,  должности  специалистов, входящих  в  состав  комиссии

4) место  нахождения  осматриваемого  здания, сооружения

5) предмет  осмотра  здания, сооружения

6) дату  и  время  проведения  осмотра  здания, сооружения

7) перечень  выявленных  дефектов

8) выводы  комиссии

К  акту  осмотра  прилагаются  материалы  фотофиксации  осматриваемого  здания, сооружения  и  иные  материалы  оформленные  в  ходе  осмотра  здания, сооружения.

2.8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются уполномоченной организацией о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления почтового  уведомления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченной организацией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания приказа любым доступным способом.

2.9. При  осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые  для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам  надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20  дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.12. Акт осмотра подписывается специалистами уполномоченной организации  администрации г. Сорска, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается руководителем уполномоченной организации в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании  заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, – в день проведения осмотра зданий, сооружений.

2.13. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений  – вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

2.14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченная организация направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня  его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченной организацией по форме   (Приложение 3), включающей :

порядковый номер;

дату проведения осмотра зданий, сооружений;

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен  печатью  для  документов.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений  приобщаются акты осмотра.

2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

2.18. В случае поступления заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченная организация, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.17 Порядка, организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

3. Обязанности специалистов органов администрации города  при проведении осмотра зданий, сооружений

Специалисты уполномоченной организации, органов администрации города при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты органов  местного  самоуправления  г. Сорска, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления на осмотр здания, сооружения и распоряжения руководителя  уполномоченной  организации   и при предъявлении служебных удостоверений;

не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами  муниципального  образования  г. Сорск  Республики  Хакасия.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется администрацией города.

4.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка администрация города:

координирует деятельность специалистов органов администрации города, указанных в абзаце первом пункта 2.6 Порядка, на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами  муниципального  образования  г. Сорск  Республики  Хакасия.

Исполнитель:

Ведущий  специалист  Управления  ЖКХ                                     М.Е.Куртенков

Приложение к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(подпись руководителя

уполномоченной организации)

«____»_________20___г.

АКТ   ОСМОТРА   ЗДАНИЯ,  СООРУЖЕНИЯ

г. Сорск   					                 		 (дата, время составления)

Настоящий акт составлен__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченной организации, ________________________________________________________________________________ ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста управления жилищно-коммунального комплекса           администрации города)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста управления архитектуры и градостроительства                 администрации города)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям   и охраны окружающей среды администрации города)

с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и иных организаций_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

________________________________________________________________________________

должность, место работы)

на основании  заявки_____________________________________________________________

(наименование собственника, юридического  или физического лица)

Объект осмотра: ___________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:

________________________________________________________________________________ (подробное описание   данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:______________________________________________
                                                                                 (в случае выявления указываются нарушения ________________________________________________________________________________

требований технических регламентов, проектной документации)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к акту:

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,

оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр                                                  __________________________

Ведущий  специалист  Управления  ЖКХ                                                 М.Е.Куртенков