РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« __ »______ 2020				 	№____-п

О проверке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2020-2021 гг.

На основании Устава муниципального образования город Сорск, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 гг., администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 гг. и утвердить её состав, согласно приложению № 1.

- Утвердить программу проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2020-2021 гг., согласно приложению № 2.

- Утвердить единую форму акта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 3.

- Утвердить единую форму паспорта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 4.

- Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Сорск, согласно приложению № 5.

- Возложить на председателя комиссии подписание паспортов готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы.

- Отделу образования администрации города Сорска Киселевой Е.И., УКМСиТ Канаевой О.В., ГБУЗ «Сорская городская больница» Яркину В.Г.

7.1. Обеспечить своевременное завершение работ по подготовке объектов, собственных источников теплоэнергии к работе в отопительный период 2020-2021 гг. и оформление необходимых актов и протоколов.

7.2. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

8. Директору МУП «Сорская городская котельная» Сараевой И.А.:

8.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. на теплоисточниках к 09.09.2020 г.

8.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) теплоснабжающей организации к подписанию паспорта готовности предприятия (учреждения) к работе в отопительный период 2020-2021 гг. в срок до 20.09.2020 г.

9. Рекомендовать руководителям организаций ООО «АВТОБОСС» Кокову А.Ю., ООО «Сорский ГОК» Седусову В.И., ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» Кабанову Д.А.:

9.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. на объектах тепло- водо-, электроснабжения, инженерных сетей в срок до 01.09.2020 г.

9.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) объектах тепло- водо-, электроснабжения, инженерных сетей к подписанию паспорта готовности предприятий (учреждений) к работе в отопительный период 2020-2021 гг. в срок до 15.09.2020 г.

10. Директору МУП «Приоритет» Шинко Н.А.

10.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2020 г.

10.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. в срок до 10.09.2020 г.

10.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

11. Рекомендовать руководителю УК ИП Афанасьев С.В.:

11.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2020 г.

11.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. в срок до 10.09.2020 г

11.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

12. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник», на официальном сайте администрации города Сорска.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска Кузьмина А.М.

Глава города Сорска                                                      В.Ф. Найденов

Приложение №1

к постановлению

администрации города Сорска

от__________2020 г. №____-п

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2020-2021 года.

Председатель комиссии – Кузьмин А.М., первый заместитель главы города Сорска;

Новикова Н.К. - главный специалист Управления ЖКХ администрации г. Сорск, секретарь комиссии;

Нестерова М.А. – заместитель главы по социальным вопросам;

Сараева И.А. – директор МУП «Сорская городская котельная»;

Шинко Н.А. – директор МУП «Приоритет»;

Афанасьев С.В. - директор Управляющая компания ИП Афанасьев С.В. (по согласованию);

Арискина Н.К. – начальник отдела по делам ГО и ЧС;

Киселева Е.И. – руководитель отдела образования администрации города Сорска;

Яркин В.Г. – главный врач ГБУЗ «Сорская городская больница» (по согласованию);

Мозгунов А.В. – начальник участка РЭС-2 ООО МРЭС» (по согласованию);

Савинов А.С. – начальник отдела главного энергетика ООО «Сорский ГОК» (по согласованию);

Оглезнев А.Ф. – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора;

Пашенных Т. С. - государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора;

Представитель Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия (по согласованию).

Первый заместитель

главы города Сорска                            А.М. Кузьмин

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Сорска

от ___________2020 г. №_____-п

Программа проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе

в отопительный период 2020-2021гг.

1. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Сорск возлагается на комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительном периоду 2020-2021 гг.

2. Срок предоставления паспортов готовности к работе в отопительный период в комиссию:

- потребители тепловой энергии до 15.09.2020 г.;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 01.10.2020 г.

Время предоставления паспортов должно быть предварительно согласовано с председателем комиссии.

3. В случае наличия собственного источника теплоснабжения объекта информация о готовности источников теплоснабжения предоставляется в комиссию вместе с подписанными паспортами готовности потребителя к работе в отопительный период 2020-2021 гг.

4. Порядок подписания паспортов объектов социальной сферы предварительно согласовывается с председателем комиссии.

5. Паспорт готовности подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью.

6. Оценка готовности потребителей к отопительному периоду будет производиться на основе предоставления органом местного самоуправления оформленных надлежащим образом паспортов готовности.

- II. Порядок проведения проверки

Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается постановлением администрации города Сорска. В состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной Программой по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период, в которой указываются:

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 (далее Правила).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки «готов к отопительному периоду»;

-объект проверки «будет готов к отопительному периоду» при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки «не готов к отопительному периоду».

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, указанные выше, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной выше, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному

периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящих Правил.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящих Правил.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1 настоящих Правил.

Первый заместитель

главы города Сорска             					А.М. Кузьмин

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Сорска

от ________2020 г. №_____-п

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"_____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Сорска

от _______2020 г. №_____-п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Сорска

от ________2020 г. №_____-п

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии на территории муниципального образования город Сорск

| № п/п | Наименование объекта проверки | Количество, протяженность, площадь (ед., км.) | Дата проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 117 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома в которых имеются муниципальные и частные квартиры | 117 ед. | с 24.08.2020г. по 10.09.2020г. | Акты выполненных работ |
| 2 | Котельные, по всем видам собственности | 2 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в муниципальной собственности | 2 ед. | с 10.09.2020г. по 15.09.2020г. | Акты выполненных работ, акты накопления угля |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 14,48 км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | в муниципальной собственности | 1,94км | с 01.09.2020г. по10.09.2020г. | Акты выполненных работ |
| 4 | Объекты соцкультбыта (Образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения) | 14 ед. | с 01.09.2020г. по 10.09.2020г. | Акты выполненных работ |

Первый заместитель

главы города Сорска						А.М. Кузьмин