РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» 02. 2022                                                                                   № 44 -п

Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

муниципального образования

города Сорска Республики Хакасия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации                          (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22.07.2008 года                        № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.27 Устава города Сорска, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарам на  территории муниципального образования, администрация города Сорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Сорска Республики Хакасия (Приложение №1).

- Рекомендовать руководителям учреждений (организаций, предприятий), расположенным на территории города Сорска:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний государственного пожарного надзора;

- привести в исправное состояние и обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;

- обучить работников учреждений (организаций, предприятий) мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара ;

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории учреждений (организаций, предприятий).

- Рекомендовать гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, разместить в своих домах первичные средства пожаротушения согласно Перечню первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, рекомендуемых для оснащения индивидуальных жилых домов  частного сектора (Приложение №2).

- Руководителям органов местного самоуправления города Сорска, муниципальных предприятий и учреждений:

- включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  в разрабатываемые планы и программы развития;

- ежегодно предусматривать затраты на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  в смете расходов.

- Отменить постановление администрации города Сорска от 13.03.2012 года № 100-п «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  в границах города Сорска».

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска

- Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава  города Сорска                                                                           В.Ф. Найденов

Приложение № 2

к постановлению администрации г. Сорска

от «       » февраля 2022 г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН

(ППБ 01-03)

| № п/п | Наименование помещений (строений) | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество |
| --- | --- | --- |
|  | Квартиры, комнаты в общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный ёмкостью не менее 2 литров – 1 шт. Асбестовое покрывало размером 1х1м – 1 шт. Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» (при наличии системы внутреннего водоснабжения) |
|  | Индивидуальные гаражи | Огнетушитель (порошковый, углекислотный, пенный, водный) ёмкостью не менее 5 литров – 1 шт. Асбестовое покрывало размером 1х1м – 1 шт. Ящик с песком ёмкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой – 1 шт. Трос, буксирная тяга – 1 шт. |
|  | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи помещения для скота, птицы) | Огнетушитель (порошковый, углекислотный, пенный, водный) ёмкостью не менее 2 литров – 1 шт. на 50 кв.м защищаемой площади |
|  | Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее – ППБ 01-03) |

Примечание:

- в жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

- размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

- огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

- первичные средства пожаротушения приобретаются за счет средств собственников, владельцев квартир, помещений, зданий, строений, сооружений.

Первый заместитель главы

города Сорска                                                                                 А.М. Кузьмин