РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » апреля 2023				 	№ 157 - п

О проверке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 гг., на основании Устава муниципального образования город Сорск,  администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг. и утвердить её состав, согласно приложению № 1.

- Утвердить программу проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2023-2024 гг., согласно приложению № 2.

- Утвердить единую форму акта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 3.

- Утвердить единую форму паспорта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 4.

- Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Сорск, согласно приложению № 5.

- Руководителю отдела образования администрации города Сорска Киселевой Е.И., УКМСиТ Бакаевой А.Р., ГБУЗ «Сорская городская больница» Яркину В.Г.:

6.1. Обеспечить своевременное завершение работ по подготовке объектов, собственных источников теплоэнергии к работе в отопительный период 2023-2024 гг. и оформление необходимых актов и протоколов.

6.2. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период в срок до 15.09.2023 г.

7. И.о. директора МУП «Новый дом» Сухачеву А.Г.:

7.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по

подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. на теплоисточниках к 09.09.2023 г.

7.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) теплоснабжающей организации к подписанию паспорта готовности предприятия (учреждения) к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 16.09.2023 г.

8. Рекомендовать руководителям организаций МУП «Новый дом» Сухачеву А.Г, ООО «Сорский ГОК» Седусову В.И., ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» Кабанову Д.А.:

8.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. на объектах тепло- водо-, электроснабжения, инженерных сетей в срок до 01.09.2023 г.

8.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) объектах тепло- водо-, электроснабжения, инженерных сетей к подписанию паспорта готовности предприятий (учреждений) к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 15.09.2023 г.

9. Директору ООО «Импульс» Хименко А.В.:

9.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-20243 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2023 г.

9.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 09.09.2023 г.

9.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

10. Директору ИП Афанасьеву С.В.:

10.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2023 г.

10.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 09.09.2023 г.

10.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

11. Директору ООО «Пантеон» Мельниковой А.А.:

11.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2023 г.

11.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 09.09.2023 г.

11.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

12. Директору ООО «УК «Правый» Пипяк С.В.:

12.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов жилого фонда в срок до 01.09.2023 г.

12.2. Предоставить в комиссию информацию о готовности (неготовности) жилого фонда к подписанию паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. в срок до 09.09.2023 г.

12.3. Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 гг. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

13. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник», на официальном сайте администрации города Сорска.

14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска                                                      В.Ф. Найдёнов

Приложение №1

к постановлению

администрации города Сорска

от 21.04.2023 г. № 157 - п

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2023-2024 года.

Председатель комиссии – Ищенко О.В., первый заместитель главы города Сорска;

Гоппе И.П. - главный специалист Управления ЖКХ администрации г. Сорска, секретарь комиссии;

Нестерова М.А. – заместитель главы по социальным вопросам;

Сухачев А.Г. – и.о. директора МУП «Новый дом»;

Хименко А.В. – директор ООО «Импульс»;

Афанасьев С.В. - директор Управляющая компания ИП Афанасьев С.В.;

Арискина Н.К. – начальник отдела по делам ГО и ЧС;

Киселева Е.И. – руководитель отдела образования администрации города Сорска;

Бакаева А.Р. – руководитель УКМСиТ;

Яркин В.Г. – главный врач ГБУЗ «Сорская городская больница» (по согласованию);

Мозгунов А.В. – начальник Сорского участка ООО «СКС» (по согласованию);

Савинов А.С. – начальник отдела главного энергетика ООО «Сорский ГОК» (по согласованию);

Оглезнев А.Ф. – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора;

Юрьев Ю. Ю. - главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора;

Представитель Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия (по согласованию).

Первый заместитель

главы города Сорска                  О.В. Ищенко

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Сорска

от 21.04.2023 г. № 157-п

Программа проведения проверки готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе

в отопительный период 2023-2024гг.

I. Общая часть

1. Программа проведения  проверки готовности объектов социальной  сферы, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры  к работе в отопительный период 2023-2024 г.г. (далее – Программа) разработана в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования  город Сорск возлагается  на комиссию по  проверке готовности  теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой  энергии к отопительному периоду 2023 – 2024 г.г.

2. Срок предоставления паспортов готовности к работе в отопительный период в комиссию:

- потребители тепловой энергии до 15.09.2023 г.;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 22.09.2023 г.

Время предоставления паспортов должно быть предварительно согласовано с председателем комиссии.

3. В случае наличия собственного источника теплоснабжения объекта информация о готовности источников теплоснабжения предоставляется в комиссию вместе с подписанными паспортами готовности потребителя к работе в отопительный период 2023-2024 гг.

4. Порядок подписания паспортов объектов социальной сферы предварительно согласовывается с председателем комиссии.

5. Паспорт готовности подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью.

6. Оценка готовности потребителей к отопительному периоду будет производиться на основе предоставления органом местного самоуправления оформленных надлежащим образом паспортов готовности.

- II. Порядок проведения проверки

Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается постановлением администрации города Сорска. В состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной Программой по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период, в которой указываются:

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 (далее Правила).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки «готов к отопительному периоду»;

-объект проверки «будет готов к отопительному периоду» при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки «не готов к отопительному периоду».

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, указанные выше, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной выше, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному

периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящих Правил.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящих Правил.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1 настоящих Правил.

Первый заместитель

главы города Сорска             					О.В. Ищенко

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Сорска

от 21.04.2023 г. № 157-п

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"_____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Первый заместитель

главы города Сорска             					О.В. Ищенко

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Сорска

от 21.04.2023 г. № 157-п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Первый заместитель

главы города Сорска             					О.В. Ищенко

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Сорска

от 21.04.2023 г. № 157-п

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии на территории муниципального образования город Сорск

| № п/п | Наименование объекта проверки | Количество, протяженность, площадь (ед., км.) | Дата проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 114 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома в которых имеются муниципальные и частные квартиры | 114 ед. | с 21.08.2023г. по 08.09.2023г. | Акты выполненных работ |
| 2 | Котельные, по всем видам собственности | 2 ед. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в муниципальной собственности | 2 ед. | с 08.09.2023г. по 15.09.2023г. | Акты выполненных работ, акты накопления угля |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 14,48 км | с 01.09.2023г. по 08.09.2023г. | Акты выполненных работ |
| 4 | Объекты соцкультбыта (Образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения) | 14 ед. | с 01.09.2023г. по 08.09.2023г. | Акты выполненных работ |

Первый заместитель

главы города Сорска             					О.В. Ищенко